## Водопроводная 14
| г. Томск ул. Водопроводная 14 | S |  | 3170.02
План тарифа на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.17175
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.13979
2.2. | (осмотр и содержание) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | 2 раза в год | 0.12229
2.3. | (осмотр и содержание) контроль и устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.01258
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.4315
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.44
15.1. | (содержание) техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | руб./м2 | 0.30765 | по договору | 0.44
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.64659
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.3. | (осмотр) гидравлические и тепловые испытания на прочность и плотность оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | руб./м2 | 2.1257 | 1 раз в год | 0.21062
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 1.8267
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 1.724
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.2. | (содержание) проведение пробных пусконаладочных работ; | руб./м2 | 10.491 | после проведения работ | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 4.8555
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 3.2245
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 1.9369
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 0.65337
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | руб./м2 | 0.0030195 | при необходимости | 0.2
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 | 0.0017539 | постоянно | 0.063432
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.4587
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 2.26
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м2 | 0.11055 | ежедневно | 2.4
32 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме | руб./м2 в месяц | 3,1305 | по договору и по графику | 2.36
Затраты на текущий ремонт жилых помещений МКД |  | руб./м2 | 2.5 | по мере необходимости | 2.5
Всего затрат |  |  |  |  | 19.9787